**Доклад на подведение итогов правоприменительной практики**

**контрольных (надзорных) органов Главного управления МЧС России**

**по Архангельской области за 9 месяцев 2022 года**

**Добрый день, уважаемые коллеги!**

**Слайд 2 (ОАПД)**

В отчётном периоде нам удалось избежать крупных и резонансных пожаров на объектах предпринимательства на территории Архангельской области. Однако за последние 4 месяца на территории Российской Федерации произошло 4 крупных пожара на объектах с массовым пребыванием людей (кафе, рестораны и ночные клубы).

Пожалуй самый резонансный пожар произошел в ночь на 5 ноября 2022 в г. Костроме в ночном клубе «Полигон», который унес жизни 13 человек, 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Площадь пожара составила более 3500 м2.

По версии следствия причиной пожара послужило использование одним из посетителей клуба пиротехнических средств, что и привело к возгоранию горючих материалов на потолке.

В ходе проверки установлено, что запасной выход из помещения были закрыт, осложнял эвакуацию людей и металлический турникет, который был на выходе из клуба. По данным следствия, лица, на которых была возложена обязанность исполнять требования правил пожарной безопасности, допустили нарушение правил, направленных на предотвращение пожаров и обеспечения безопасности людей на объектах.

Следственными органами СУ СК России по Костромской области возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности), ч.3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности), ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лиц).

В настоящее время собственник заведения, арендатор и предполагаемое виновное лицо задержаны и находятся под стражей.

Всего через 4 дня после пожара в г. Костроме произошел пожар в г. Казани в ресторане «Михайловская усадьба». Площадь пожара составила 1,2 тыс. м2, огонь охватил всю крышу здания.

До этого в г. Тольятти произошел пожар в здании кафе, площадь пожара составила 750 м2. Из горящего здания эвакуировали 10 человек, никто не пострадал.

**Слайд 3 (ОГПН)**

По итогам 9 месяцев 2022 года органами ФГПН Архангельской области было проведено 663 надзорных мероприятия, из которых 30 - в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. По результатам данных проверок выявлено 72 нарушения, допущенных субъектами малого и среднего предпринимательства.

Основные нарушения, выявленные на объектах предпринимательской деятельности, также как и в ночном клубе г. Костромы, связаны с содержанием путей эвакуации и эвакуационных выходов и обеспечением работоспособности систем противопожарной защиты.

Ярким примером являются результаты проверок, проведённых по поручению Президента РФ в июле-августе текущего года в отношении мини-гостиниц и хостелов, используемых для размещения мигрантов — в 4 из 6 проверенных хостелов выявлены нарушения требований к содержанию или количеству путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также нарушения касающиеся неисправной или отсутствующей системы пожарной сигнализации и стемы оповещения. В случае возникновения пожара на таких объектах последствия могут стать не менее трагичными, чем в приведённых выше примерах.

В ходе осуществления указанных внеплановых проверок также имели место попытки ухода от ответственности со стороны правообладателей объектов путём сдачи помещений в аренду и суб-аренду. В связи с этим хочу обратить внимание бизнес-сообщества на то, что по результатам надзорных мероприятий, так же как и в случае возникновения пожара, ответственность за допущенные нарушения несут и собственники имущества, и лица, уполномоченные владеть пользоваться, распоряжаться имуществом (арендаторы, суб-арендаторы), и лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности. По результатам указанных проверок к ответственности были привлечены и собственники и арендаторы мини-гостиниц.

**Слайд 4 (ОГПН)**

01 октября текущего года в постановление Правительства РФ от 10.03.2022 №336, устанавливающее особенности осуществления контрольной (надзорной) деятельности, внесены изменения, затронувшие порядок планирования надзорных и профилактических мероприятий на 2023 год.

Контролируемые лица, в отношении которых будут проведены КНМ в следующем году вправе самостоятельно обратиться в надзорный орган с просьбой о проведении профилактического визита. В случае если такое обращение поступит не позднее чем за 2 месяца до даты начала проведения планового КНМ, оно будет включено нами в приложение к программе профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год. Такие профилактические визиты будут проводится не позднее чем за один месяц до даты проведения планового КНМ, при этом дата их проведения предварительно будет согласовываться с контролируемыми лицами.

В связи со снижением количества надзорных мероприятий в следующем году и в целях недопущения ухудшения обстановки с пожарами упор в нашей деятельности будет сделан на проведение профилактики нарушений требований пожарной безопасности, в особенности — на объектах предпринимательства, т. к. на многих из них уже долгие годы не осуществлялось проверок в связи с периодически вводимыми ограничениями.

С планом проведения профилактических визитов можно ознакомиться на официальном сайте Главного управления. Напоминаю, что профилактический визит — это не проверка, в ходе него инспектор лишь рассказывает «как должно быть». Просим представителей предпринимательского сообщества не упустить возможность воспользоваться подобными мероприятиями для получения всеобъемлющей консультации по интересующим вопросам, и не отказываться от проведения визитов.

**Слайды 5,6 (ОНТ)**

1. Продолжу свой доклад обзором изменений, внесённых в нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность надзорных органов МЧС России.

Одним из важнейших событий является внесение изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Данные Правила являются одним из основных документов, устанавливающих требования пожарной безопасности, определяющих порядок поведения людей, порядок организации производства и содержания объектов защиты.

В связи, с чем хотелось бы озвучить наиболее значимые изменения:

1. Установлена возможность утверждать одну инструкцию о мерах пожарной безопасности для группы однотипных зданий или сооружений, расположенных по одному адресу (п. 2 Правил).

2. В Правила внесена оговорка, позволяющая использовать подвальные и цокольные этажи для хранения продукции и др. предметов, а также для организации производственных участков, если это не противоречит нормативным документам по пожарной безопасности (пп. «б» п. 16 Правил).

3. Правила теперь недвусмысленно устанавливают требования о запрете глухих решёток только в отношении окон подвалов, а также приямков у окон подвалов, являющихся аварийными выходами (пп. «г» п.16 Правил).

4. Конкретизировано, что эксплуатационным испытаниям подлежат только металлические наружные открытые (эвакуационные) лестницы (пп. «б» п. 17 Правил).

5. Уточнено, что форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты устанавливается руководителем объекта, при этом допускается ведение данного журнала в электронном виде (п.17.1 Правил).

6. Установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, запоры на дверях, которых должны открываться свободно изнутри без ключа (п. 26 Правил).

7. Для мебели и предметов, запрещённых к размещению на путях эвакуации, добавлены исключения (например, сидячие места для ожидания) (пп. «б» п. 27 Правил), при этом устанавливается необходимость соблюдения геометрических параметров эвакуационных путей (п. 28 Правил).

8. Увеличена до ширины 1,4 м (ранее было 0,5 м) требуемая минерализованная полоса, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты. Кроме того, вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (п. 70 Правил).

9. Вводится требование о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов некоторых категорий семей (многодетные и др.) (п.85.1 Правил).

10. Требуемое время наблюдения за местом проведения огневых работ сокращено с 4 до 2 часов, при этом допускается дистанционное наблюдение, в т.ч. посредством видеонаблюдения (п. 318 и п. 363 Правил).

11. Установлена необходимость вносить в инструкцию о мерах пожарной безопасности перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом (при их наличии) (пп. «м» п. 393 Правил).

12. В приложении «Порядок использования открытого огня и разведения костров...» конкретизированы требования при сжигании сухой травы, веток, листвы и др. горючей растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках (прил. № 4 Правил).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2022 № 1885, указанные изменения вступают в силу с 01.03.2023 года, за исключением пункта 29 изменений, который вступает в силу с 01.03.2024 года.

**Слайд 8**

Доклад закончил, благодарю за внимание.

Если у участников конференции или зрителей есть вопросы —

готов на них ответить.